招标文件

项目编号：SDYD2015-208

项目名称：山东医学高等专科学校仪器设备采购

山东英大招投标有限公司

二○一五年五月

目    录

第一章   投标邀请	5

第二章   投标人须知	7

一、说明	7

1.   招标人与代理招标人	7

2.   合格投标人	7

3.   货物定义	7

4.   投标费用	8

二、招标文件	8

5.   招标文件组成	8

6.   招标文件澄清	8

7.   招标文件修改	8

三、投标文件编写	9

8.   投标语言及计量单位	9

9.   投标文件组成	9

10.  投标文件装订	11

11.  投标报价	11

12.  投标文件编写方式	11

13.  投标文件签署	12

14.  投标文件密封和标记	12

15.  投标保证金	13

16.  投标有效期	13

四、投标文件递交	14

17.  投标文件递交时间和地点	14

18.  投标文件签收	14

19.  投标文件修改与撤回	14

五、开标与评标	15

20.  开标	15

21.  评标委员会	15

22.  评标原则	15

23.  评标方法	16

24.  初步评审	16

25.  综合评分	17

26.  特殊情况下的评标方法	18

27.  处罚	19

六、签订合同	19

28.  接受和拒绝任何或所有投标的权力	19

29.  中标通知书	19

30.  签订合同	20

31.  履约保证金	20

七、中标服务费与公证费	20

32.  中标服务费	20

33.  公证费	20

八、解释权	20

第三章   项目说明	21

第四章   合同格式	32

第五章   项目验收单	33

第六章   附   件	34

附件一:	34

附件二：	35

附件三：	36

附件四：	37

附件五:	38

附件六:	39

附件七	40

# 第一章   投标邀请

山东英大招投标有限公司受托，就山东医学高等专科学校仪器设备采购采购项目进行国内公开招标。欢迎符合本次招标文件要求的、在中国境内注册的供应商前来投标。

1、 项目编号：SDYD2015-208

2、 项目说明：本项目为山东医学高等专科学校仪器设备采购采购，共分1个包，详细技术指标见第三章项目说明部分。

3、 标书工本费：300元/包

4、 购买招标文件：

时间：2015年5月26日开始至2015年6月 8 日截止，上午8:30—下午17:30（北京时间，节假日除外）。

地点：山东英大招投标有限公司。

地址：济南市舜耕路8-2号，山东英大招投标有限公司三楼档案室。

方式：购买招标文件请携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（复印件加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章），若要以邮寄方式获取招标文件，请加邮寄费50元，连同招标文件费用汇至我方（山东英大招投标有限公司，开户银行：中国工商银行济南经十一路支行，帐号：1602001209020107501）。招标文件售出不退。

注：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在“中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2014/site/index.jsp）”进行供应商注册并报名。本项目联系人刘猛、何燕（电话：0531-67897879，传真：0531-67897879，邮箱：ydtc2012@126.com）

5、 代理招标人：山东英大招投标有限公司

6、 投标截止与开标时间：2015年6月16日下午13：30（北京时间）

开标地点：山东省高新区舜华路190号办公楼(省采购中心开标室三)

地址：山东省高新区舜华路190号办公楼

7、 若有疑问或须澄清的内容请联系代理招标人。

联系电话：0531-67897879

传真电话：0531-67897879

联 系 人：刘猛、何燕

山东英大招投标有限公司

二○一五年五月

# 第二章   投标人须知

## 一、说明

### 1.  招标人与代理招标人

1.1  招标人系指山东医学高等专科学校

1.2  代理招标人系指山东英大招投标有限公司

### 2.   合格投标人

- 2.1  在中国境内注册，具有独立法人资格并具备本招标文件要求的提供货物服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的供应商；

- 2.2  提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效；

- 2.3  向代理招标人购买招标文件并登记备案；

- 2.4  在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为且信誉良好；

- 2.5  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.6  遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章；

- 2.7  符合招标文件中规定的其他实质性要求。

### 3.   货物定义

- 3.1  《中华人民共和国政府采购法》规定政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

3.2  政府采购确需采购进口产品的，实行审核管理，在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。

3.3  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.4  投标人所投货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、海关货物报关单复印件、产品合格证书和商检证明；

3.5 政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

### 4.   投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

### 5.   招标文件组成

- 本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

### 6.   招标文件澄清

- 投标人对招标文件提出的澄清要求，应按规定以书面形式通知到代理招标人。代理招标人将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。

### 7.   招标文件修改

- 7.1  代理招标人对招标文件必须修改的内容，以书面形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

7.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，代理招标人可酌情推迟投标的截止与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。

## 三、投标文件编写

### 8.   投标语言及计量单位

8.1  投标人和代理招标人就招投标交换的文件和来往信函使用中文。

8.2  除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3  原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理机构可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

### 9.   投标文件组成

9.1  法定代表人或授权代理人签署的投标函（附件一）

9.2  资格、资质证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（复印件加盖公章）；

2) 法定代表人授权委托书（附件二）；

3) 投标人需提供厂家针对本项目授权书原件及其他法律法规要求的资质、资格证书等复印件（加盖公章）；

4) 本项目不接受联合体投标。

9.3  报价文件

1) 开标一览表（附件三）；

2) 分项报价表（附件四）。

9.4  技术文件

1) 货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

2) 投标偏离表（附件五）；

3) 证明所投货物与招标文件的要求相一致的文件，包括投标货物原版彩印技术样本、产品说明书、图纸、检验报告等；

4) 详细的交货清单；

5) 投标人认为需要提交的其他相关文件材料。

9.5  商务文件

1) 投标人近两年同类货物经营业绩一览表（附件六），须附相关合同复印件；

2) 投标人的财务报表，包括资产负债表、损益表；（上一年度审计报告）

3) 投标人提供的供货时间和安装调试完成时间；

4）属于节能、环保产品的，需提供相关认证证明材料原件；

5) 售后服务条款；

a 投标人必须提供中标货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

b 投标人对所有货物负责安装集成、调试；

c 投标人应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

d 货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

f 投标人对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

6) 优惠条款（注：投标人提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括报价优惠。投标人在询标过程中增加的优惠条款将不作为评标考虑因素）。

7) 投标人认为需要加以说明的其他内容（提供相关证明材料原件）。

### 10.  投标文件装订

投标人必须将投标文件（正本、副本）中的有关文件按上述顺序排列胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

### 11.  投标报价

11.1 本次投标报价为一次性报价。

11.2 报价币种为人民币。

11.3投标人在投标时只允许提供一个方案。

11.4 报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运杂费、检测保险费及其他。

11.5 报价中单独列出备品备件价格。

11.6 单独密封的开标一览表与投标文件正本不符，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

11.7 投标人须提供分项单价和投标总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，投标人对同一种货物只允许有一个报价。

11.8 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

11.9 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

### 12.  投标文件编写方式

12.1 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

12.2 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

12.3 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

### 13.  投标文件签署

13.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上手书签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

13.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

### 14.  投标文件密封和标记

14.1投标人应准备六份投标文件，一份正本和五份副本。必须胶装。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

14.2投标人应将投标文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件七）：

1) 项目编号、项目名称、包号

2) 正本或副本

3) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

14.3 为方便开标、唱标，请投标人另外准备三份“开标一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖投标单位公章并注明开标一览表、项目名称、投标人名称。

14.4 每一密封件在封口处加盖投标人单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

### 15.  投标保证金

15.1 本次招标项目的投标保证金为投标总价的2%

15.2 投标保证金应在2015年6月10日17：00前以以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，以电汇、支票形式提交投标保证金的必须从基本账户转出。（开户单位：山东英大招投标有限公司，开户银行：中国工商银行济南经十一路支行，帐号：1602001209020107501）。

英大财务电话：0531-67890075

财务地址：济南市舜耕路8-2号(山东大厦东门马路对面)山东英大招投标有限公司三楼财务室。

15.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还，中标人的投标保证金将在采购人与中标人签订合同后5个工作日内无息退还。（退保证金请及时与英大财务联系）

### 16.  投标有效期

16.1 从开标之日起，投标有效期为90日。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，代理招标人有权拒绝。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，代理招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

### 17.  投标文件递交时间和地点

17.1 起止时间：2015 年 6月16日下午13：00-13：30（北京时间）

地    点：山东省高新区舜华路190号办公楼(省采购中心开标室三)

地    址：山东省高新区舜华路190号办公楼

17.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理招标人另行通知规定的时间递交。

17.3 代理招标人将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

### 18.  投标文件签收

18.1 代理招标人收到投标文件后，投标人签字确认。

18.2 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标不予接受。

18.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

### 19.  投标文件修改与撤回

19.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知代理招标人。

19.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标。

## 五、开标与评标

### 20.  开标

20.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由代理招标人主持，招标人、投标人参加。

20.2 开标时，由投标人和代理招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，并经投标人签字确认，公证机构对投标文件的密封情况进行公证。

20.3 工作人员当众拆启投标文件，唱标员宣读投标人名称、投标报价和其它主要内容。

20.4 记录员将唱标内容分项记录。

### 21.  评标委员会

代理招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人及有关方面的专家等五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定入围投标人、中标人。

### 22.  评标原则

22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

22.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

22.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：代理招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

### 23.  评标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，以最终得分最高的投标人为中标人。

### 24.  初步评审

24.1 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

24.2 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

        - 投标文件不完整；

        - 未按规定报价；

        - 未按招标文件要求提交投标保证金；

        - 不具备招标文件中规定资格、资质要求的以及资格、资质证明文件不齐全或无效的；

        - 投标文件未按招标文件要求密封、签署、装订、盖章；

        - 投标文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间且不能被采购人接受；

        - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

        - 投标文件中的货物配置、技术参数明显不符合招标文件要求；

        - 投标人不参加开标仪式及询标事宜；

        - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

24.3 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标委员会对各投标人的投标报价进行评审，对超出项目预算的报价和低于成本价的报价予以淘汰。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，按照低于成本价竞标处理。

24.5 评标委员会通过上述评审，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评分阶段。

### 25.  综合评分

25.1评标委员会根据以评分细则对合格投标人进行打分，总分为100分。投标人的最终得分以所有专家评分的算术平均值确定。得分由高到低排序，第一名为中标人，如两家投标人得分并列第一则由报价较低一方中标；

评分细则

| 总分：100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |
| 技术 | 40分 | 对投标人提供的产品品牌、性能指标、技术参数、市场情况、整体方案合理优化先进性等进行综合评估，满分40分。分为三个评价等级：a. 优级31～40分；b. 良级21～30分；c. 一般级1～20分。 |
| 资料文件 | 3分 | 证明所投货物与招标文件的要求相一致的文件，包括投标货物原版彩印技术样本、产品说明书、图纸、检验报告等，满分10分。分为三个评价等级：a. 优级3分；b. 良级2分；c. 一般级0～1分。 |
| 服务 | 7分 | 对投标人在技术支持及售后服务、培训等方面的投标情况进行综合比较，分为三个评价等级：a.优级6～7分；b.良级：4～5分；c一般级：1～3分。 |
| 节能产品 | 2分 | 属于节能产品的，需提供相关认证证明材料（原件）；提供证明材料有且全2分，证明材料没有提供或提供不全不得分。 |
| 环保产品 | 2分 | 属于环保产品的，需提供相关认证证明材料（原件）；提供证明材料有且全2分，证明材料没有提供或提供不全不得分。 |
| 信誉 | 2分 | 对投标人信誉进行综合比较，0～2分。 |
| 业绩 | 10分 | 近二年（2013年1月至今）已签约或供货完成的类似项目：（1）单份合同额50（含）-100万元的项目，每项1分；（2）单份合同额100（含）万元以上的项目，每项1.5分，最高得10分（须提供合同文本原件，否则不得分）。 |
| 财务状况 | 2分 | 对投标人财务状况进行综合比较，1～2分。 |
| 其他 | 2分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，内容是否完整，文字是否清晰，标书中对技术部分的描述是否准确，询标答疑过程对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确。分三个等级：优得2分，良得1分，一般得0分。 |

### 26.  特殊情况下的评标方法

如出现投标人达不到法定数量、全部落标、串通投标、报价均超项目预算以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权停止招标，否决所有投标，招标人有权请示改用其它采购方式进行采购。

### 27.  处罚

投标人有下列情形之一，投标人的投标保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单。

1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料；

2) 投标人在投标有效期内撤回投标；

3) 在整个评标过程中，投标人有企图影响招标结果公正性的任何活动；

4) 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

5) 投标人串通投标；

6) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

7) 中标人不按要求提交中标服务费、公证费；

8) 中标人不按规定签订合同；

9) 法律、法规规定的其他情况。

## 六、签订合同

### 28.  接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家公共利益，招标人在授予合同之前可依法做出选择或拒绝任何或全部投标的决定。

### 29.  中标通知书

29.1 确定中标结果后，在投标有效期内，招标代理人将向中标人签发《中标通知书》。

29.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

### 30.  签订合同

30.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

### 31.  履约保证金

31.1 本次招标项目履约保证金为：合同总金额的5%。

31.2 履约保证金应在签订合同前提交给招标人。

31.3 履约保证金在项目验收合格后转为质量保证金，质保满一年后无息付清。

## 七、中标服务费与公证费

### 32.  中标服务费

中标供应商在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件规定向山东英大招投标有限公司交纳中标服务费。

33.  公证费/见证费

33.1 若是由公证员公证，中标人按中标总金额的0.1%向公证机关交纳公证费；

33.2 若是由律师见证，中标人按中标总金额的0.1%向见证机关交纳见证费。

## 八、解释权

本招标文件的最终解释权归代理招标人，当对一个问题有多种解释时以代理招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，代理招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三章   项目说明

本项目为山东医学高等专科学校仪器设备采购采购，共分1个包。供应商必须对所报包内的设备完全响应，不得分解后进行响应。项目预算168.8万元

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触屏版数字人解剖系统 | 1． 内嵌式多点触控显示模块： 触摸屏幕：LED背光源，≥84英寸，屏幕防反光。 显示比例16:9、可视角度：大于等于178°、亮度≥500cd/m2 最佳分辨率：≥3840*2160；对比度：5000:1 输入接口：HDMI、VGA、USB≥4、YPbPr、AV、S-VIDEO、RS232，RJ45网络接口 输出端口：VGA、AV、SPDIF、耳机输出，内置2×≥10W扬声器 触控方式：红外触摸屏无缝内置，嵌入式；具备智能容错，坏点屏蔽功能；触摸高度＜3mm，触摸技术：红外感应技术，≥6点触摸 屏幕防护：全钢化玻璃 安装方式：同时配备支架和挂架两种安装方式。 主机配置：≥intel i5 3550、ddr3 ≥8G内存、硬盘≥1T 7200转、wifi、独立显卡，2G显存，支持4K输出、预装win7专业版系统 2．内嵌中国数字人解剖系统：必须采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据，无节段性数据缺失，确保原始数据人阑尾、牙齿、睾丸等结构正常，结合真实医学数据精确的重建人体的九大系统，包含至少2800个以上解剖结构，能够以任何角度旋转观察，包括俯视效果和仰视效果，可以自行添加三维标注。 3．数字切片库和大体病理库必须包括：组织学切片>300张、病理学切片>400张、寄生虫切片>200张；大体病理库>400件。 4．系统要通过国家级医学相关机构的鉴定，系统具有中国计算机软件著作权登记证书。5.软件功能终身免费升级。 | 套 | 2 |
| 2 | 触屏版数字人解剖系统 | 1．内嵌式多点触控显示模块： 触摸屏幕：LED背光源，≥55英寸，屏幕防反光，触地竖屏式。 显示比例16:9、可视角度：大于等于178°、亮度≥500cd/m2 最佳分辨率：1920×1080；对比度：5000:1 输入接口：HDMI、VGA、USB≥4、YPbPr、AV、S-VIDEO、RS232，RJ45网络接口 输出端口：VGA、AV、SPDIF、耳机输出，内置2×≥10W扬声器 触控方式：红外触摸屏无缝内置，嵌入式；具备智能容错，坏点屏蔽功能；触摸高度＜3mm，触摸技术：红外感应技术，≥6点触摸 屏幕防护：全钢化玻璃 主机配置：≥intel i5 3550、ddr3 ≥8G内存、硬盘≥1T 7200转、wifi、独立显卡，2G显存、预装win7专业版系统 2．内嵌中国数字人解剖系统：必须采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据，无节段性数据缺失，确保原始数据人阑尾、牙齿、睾丸等结构正常，结合真实医学数据精确的重建人体的九大系统，包含至少2800个以上解剖结构，能够以任何角度旋转观察，包括俯视效果和仰视效果，可以自行添加三维标注。 3．数字切片库和大体病理库包括：组织学切片>300张、病理学切片>400张、寄生虫切片>200张；大体病理库>400件。 4．系统要通过国家级医学相关机构的鉴定，系统具有中国计算机软件著作权登记证书. 5.软件功能终身免费升级。 | 套 | 2 |
| 3 | 医学形态学数字化解剖教学系统（数据服务端） | 一、中国数字人系统软件需满足： 1．采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层真实数据。 2．数字人横断面间距：头部和颈部为≤0.5mm，其中颅底部必须≤0.1mm，其他部位为≤1.0mm，断层总数据必须＞2100层。具有横断面、冠状面、矢状面真实人体断层图像，能够任意放大与缩小，分辨率≤0.18mm×0.18mm/像素。 3．必须结合真实医学数据精确的重建人体的九大系统，包含至少2800个以上解剖结构。每个结构都要具有中文、英文名称以及发音和注释。具有双屏显示、3D立体显示、最大化显示等多种显示模式。关键点结构标注以及相应文字解释，有利于学生自学。 4．根据目录结构，将人体所有的器官组织以全真三维模型的形式展示，能够以任何角度旋转观察。包括俯视效果和仰视效果。 5．可以自行添加三维标注。 6．适合系统解剖教学、局部解剖教学以及断层解剖学的教学需要。 二、形态学数字化教学平台包括： 1．具有通用功能模块（课件功能、练习功能、考试功能、交互功能、激励功能、管理功能）和核心资源模块（组织学数字切片库、病理学数字切片库、大体病理数字标本库），并保证以后能陆续添加更多功能。 2．涵盖医学教育教学中组织胚胎学切片和病理切片并按教学大纲的章节进行分类，确保无教学盲点。 3．组织学切片库模块切片数量不少于300张，病理学切片库模块切片数量不少于400张，大体病理标本库模块要求标本数量不少于400件。 4．信息化动态课件必须能为“核心功能模块”提供预置位链接；其图片以预置位载入后可调整。 5．具有考试管理、题库管理、试卷管理功能,可自主添加试题和课件。 6．交互功能必须保证老师和学生随时能够交流信息。 7．分配不同用户权限、角色分配、实现学生端管理。 8．可进行BT级图像的快速浏览，定倍缩放与无级缩放。 上述软件系统要通过国家级医学相关机构的鉴定。具有中国计算机软件著作权登记证书。支持实验室局域网和校园网访问，实验室有优先访问权，支持远程教育，局域网内无延时。软件功能终身免费升级。 三、服务器2台 机架式： E5 2603 ， 主板： H310 内存 32G DDR3； 硬盘15000转3.5"300G SAS*2 网络接口1000M*2； DVD光驱 机架导轨 预装win2012 r2 server 塔式：CPU E5 2603 ，主板： H310 内存32G DDR3； 硬盘15000转3.5"300G SAS*3 网络接口1000M*2；DVD光驱 预装win2012 r2 server | 套 | 1 |
| 4 | 医学形态学数字化教学平台系统（学生端） | 一、数字人解剖系统学生端通过网络模式浏览服务器数据，局域网内无延时浏览并可完成以下网络功能： 1．通过拖动横、矢、冠三个方向的虚拟切面对三维模型进行切割，得到任意位置的断面图像，能够实现放大、缩小、平移，可截图保存或打印。 2．可对三维模型任意角度的拖动、旋转、平移、缩放、透明度调节、结构的隐藏、显示、着色，每个结构都具有中文、英文名称及标准发音。 3．目录、断面、三维模型三者互相联动，具有关键结构标注及相应文字说明。 4．作为学生系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学使用，同时支持网页版登录浏览服务器上的数据，各个数据库模块内的数据可以切换调用，方便学生课下自学。 二、组织学、病理学、大体病理库学生端通过网络模式浏览服务器数据，局域网内无延时浏览并完成以下网络功能： 1．图像放大模式：①定倍放大，包含4×、10×、40×、100×物镜选择，真实还原该物镜下图像；②无级放大图像。 2．局部放大功能。 3．导航图功能。 4．考试功能：题库考试内容不重复。 5．快速定位。 三、48端口千兆以太网交换机(48GE+4SFP,交流供电)2台，48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000Base-X以太网端口 ，1个Console口 。多媒体互动软件：可实现：教师广播教学，学生屏幕转播，实时屏幕监视、控制，网络影院，语音系统，学生演示，屏幕录制/回放，文件分发，作业提交，电子考场，局域网内各实验室实现网络级联。支持局域网访问，实验室有优先访问权，支持远程教育，局域网内无延时。 | 套 | 66 |
| 5 | 无线触屏教学控制系统 | 平板屏幕尺寸 7.9英寸 2048x1536 电容式触摸屏，多点式触摸屏 2GB, 2.2GHz, Android4.4，双摄像头。通过平板端远程功能对计算机进行桌面控制、播放器控制、浏览器控制和电脑状态控制。 | 套 | 2 |
| 6 | 数码成像系统 | 铰链式链接，视场数F.N. 18 （防霉处理），全平场消色差物镜【转换器】：固定四孔内倾式转换器，钢丝传动，尺寸135mm × 135mm，活动范围为X轴向78mm × Y轴向36mm。同轴粗/微调焦旋钮，粗调行程每一圈为20mm，微调最小距离2.5微米，UIS2无限远光学系统，内置透射光柯勒照明， LED冷光源。顶部加装500万纯物理像素高分辨率数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描图像传感器；图像输出分辨率：2592×1944；标准C-MOUNT机械接口，数据传输速率480MPS，调整分辨率传输速率30帧/秒；色彩还原性强，信噪比高，画面细腻清晰；具有手动/自动曝光、手动/自动白平衡，保证目镜下和电脑屏幕的显微镜图象同步清晰；USB3.0数据传输，含图像处理软件。 | 套 | 2 |
| 7 | 数字虚拟实验室配套设施 | 1. 全钢防静电地板：上层采用冷轧钢板，下层采用优质抗拉钢板冲压成型，钢壳内填充发泡水泥；表面采用高耐磨防静电贴面，均布载荷（N/平米）>9720，系统电阻（欧姆）1.0x105-8，防火性能A级。 2．教师中控台椅：面高密度防火板材料，防火耐腐蚀，环保无污染，高档皮质座椅，尺寸根据教室大小定做。 3．学生端桌椅：高密度防火板材料，防火耐腐蚀，环保无污染，外形美观，不锈钢可升降旋转圆凳，尺寸根据教室大小定做。 4．示教标本：材料为青壮年材料，男女各一，固定完整，不腐败，身材匀称，暴露全身肌肉浅层，全身血管及神经，胸腹腔脏器。 5．人体全身骨架：骨质不疏松，无破损，大理石白，牙齿齐全，铜丝穿制，正常解剖学姿势，配不锈钢支架。 6．低温解剖台：遥控操作，自动升降，数字温控，工作温度范围：负15度至0度(温度范围可任意设定)，兼有实验操作和低温储存双重功能。 实验台内外胆全部采用优质不锈钢制作，箱体采用聚氨酯发泡技术，内置不锈钢平台，平台负载≥140kg，解剖台下部有推轮，产品上部边沿配备环形抽风孔，底部留有能与室内通风道相连接的通风口，与室内通风系统相连接，产品具有低温排风式全自动标本冷藏解剖实验台电子产品检测检验报告、低温排风式全自动标本冷藏解剖实验台产品生产许可证和中国解剖学会的专家鉴定意见。 7．二端口D型箱式电源电涌保护器：按照IEC标准设计，配备电源工作指示、故障指示及雷击计数器等。 | 套 | 2 |
| 8 | 实验室制冷系统 | 3p冷暖柜式空调，知名品牌 | 套 | 2 |

备注：

1、交货地点：山东医学高等专科学校指定地点；

2、交货时间：合同签订后30天内，供应商自报最快交货时间；

3、售后服务：质保期三年，除招标文件明确规定外，其余投标单位自报；

4、付款方式：合同签订货物交付后经乙方安装、调试后，15日内验收，经双方联合验收合格之日起15日内，支付合同总金额的100%，在签订合同前中标供应商将合同总金额的10%作为履约金交给招标人，验收合格后履约金自动转为质量保证金，一年内无质量问题无息退还。

# 第四章 合同格式

（使用山东省财政厅电子化政府采购管理系统内设合同）

# 第五章    项目验收单

山东省省级部门集中采购项目验收单

| 招标人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位： |  |  |  |  |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  | 项目编号 |  |
|  |  |  | 包号 |  |
| 合同供货日期 |  | 实际供货日期 |  |  |
| 项目验收日期 |  | 采购方式 |  |  |
| 货物质量： |  |  |  |  |
| 安装调试： |  |  |  |  |
| 运行情况： |  |  |  |  |
| 使用单位意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 供应商意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注：《山东省省级部门集中采购项目验收单》一式四份。

1、招标人留存；

2  使用单位留存；

3、山东英大招投标有限公司留存；

4、供应商留存。

# 第六章    附   件

#### 附件一:

投   标   函

山东英大招投标有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为SDYD2015-208的招标采购项目并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本五份。

2、我方对招标文件完全认同。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

4、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费、公证费、履约保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方的投标文件自开标之日起有效期为90日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

#### 附件二：

法定代表人授权委托书

山东英大招投标有限公司：

（投标人名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次山东医学高等专科学校仪器设备采购采购公开招标采购项目（项目编号：SDYD2015-208）招标活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

#### 附件三：

开 标 一 览 表

（本表除投标文件内包含外，另单独密封一式三份）

项目编号：SDYD2015-208

投标人名称（公章）：               法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 包号 | 投 标 总 价 | 交付 安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

年   月   日

#### 附件四：

- 分 项 报 价 表

项目编号：SDYD2015-208

投标人名称（盖章）：               投标人代表签字：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 |  | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单 价 | 数量 | 投 标 总 价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：

年 月 日

#### 附件五:

投 标 偏 离 表

项目编号：SDYD2015-208

投标人名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 招标文件 条目号 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年  月  日

#### 附件六:

经营业绩一览表

项目编号：SDYD2015-208

投标人名称（公章）：                    法定代表人或授权代理人签字：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 出售 时间 | 购买 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

年    月    日

#### 附件七

| 投标文件 （正本） 项目编号：SDYD2015-208 包号： 项目名称：山东医学高等专科学校仪器设备采购 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号： SDYD2015-208 包号： 项目名称：山东医学高等专科学校仪器设备采购 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封面格式：

| 开标一览表 项目编号： SDYD2015-208 包号： 项目名称：山东医学高等专科学校仪器设备采购 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号： SDYD2015-208 包号： 项目名称：山东医学高等专科学校仪器设备采购 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

……………………于2015年6月16 日13：30之前不准启封（公章）……………………

封口格式：